Domanda autorizzazione  provvisoria  scarichi urbani

D.Lgs.152/06 – Norme di Attuazione PTAR

Marca da Bollo

Al Dirigente

del Settore Ambiente

della  Provincia di Frosinone

Via Brighindi

03100  F R O S I N O N E

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….

Nato  a  ……………………………il ………………..residente a ………………………………..

Via  …………………………………………..  N° ………………………………………………..

in qualità di Legale rappresentante della Società………..:…………………………………….

Gestore del servizio idrico integrato ___

Altro  ___      ……………………………………………………………………………….……..

- Visto  l’art. 124 del D.Lgs. 152/06

- Viste  le  Norme di Attuazione  del   Piano  di  Tutela  delle  Acque  Regionali (PTAR) ;

CHIEDE

□  il rilascio dell’autorizzazione  provvisoria  allo scarico per le acque reflue urbane

□ il rinnovo dell’autorizzazione provvisoria rilasciata con atto dirigenziale

N°  ……………del…………………

dell’impianto   sito  in    Comune  di ………………………….in  Località ……………………...

A   causa   di  :

solo  in  caso  di   domanda  di  autorizzazione  provvisoria.

- Avvio  dell’impianto ;

- Variazione  caratteristiche  scarico  a  seguito  di  modifiche  tecniche ;

- Impianto  inattivo  da   n°  ………….  mesi ;

- Impianto  privo  di  autorizzazione  da   n° ………… mesi ;

In  caso  di  rinnovo

- A   causa  delle  seguenti  motivazioni  tecniche :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

A tal fine si allegano:

1- Elaborato  grafico in  triplice  copia  contenente :

- Planimetria dell’impianto  di  depurazione in  scala  adeguata   1:500 – 1: 1000  -  1: 2000   rispondente  allo  stato  dei  luoghi,  ed  indicazione  del  pozzetto  prelievo  campione  e  del  punto  di  scarico  ;

- Stralcio  planimetrico  catastale  1:2000  estesa  nel  raggio  di  ml. 150 ;

- Stralcio   C.T.R.   scala  1:10.000  con  indicazione  sia  dell’impianto  che  del  punto  di  scarico ;

- Schema  a  blocchi  delle  diverse  fasi  di   trattamento ;

2 – In  caso  di  avviamento  dell’impianto, si  richiede  dettagliato  programma,        sottoscritto  da  tecnico  abilitato, alle  operazioni  di  avviamento ;

3 – Relazione  descrittiva  del  processo  depurativo,  contenente  le  informazioni  sui  principali  dati  di  gestione  dell’impianto,  sia  di  progetto  che  attuali,  e  sul  quantitativo di  fanghi  di  supero ( in  ton/anno o  in  mc/anno )  che  si  prevede  di  produrre  e  di  smaltire ;

4 –  Planimetria  catastale  1:2000   con  raggio  di  almeno  150   metri  dall’impianto  di  depurazione ;

5-   Dichiarazione  attestante  la  conformità  urbanistica  dell’impianto  di  trattamento ;

- di  Copia  eventuale  precedente  autorizzazione  allo  scarico ;

- Schede  tecniche  ( A + B ) e  scheda  catasto  debitamente  compilate.

Tutti gli elaborati tecnici, da produrre in triplice copia originale, devono essere datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato e redatti in data non antecedente oltre 30 giorni da quella di presentazione della domanda (o di eventuali integrazioni)

Il  sottoscritto  dichiara  che  quanto  specificato  nella  presente  domanda  e  in  tutti  i  suoi   allegati  corrisponde  a  verità.

S’impegna,  infine,  a  trasmettere  alla  Provincia,  entro  60  giorni  dal  rilascio  dell’autorizzazione  provvisoria,  e per  successivamente  per  ogni  30 gg. fino  alla  sua  scadenza , i dati  analitici  delle  acque  di  scarico,  con  particolare  riguardo  al  BOD5,  o  al  COD,  ai  SST,  all’azoto  ammoniacale  e  all’azoto  totale,  oppure  all’azoto  totale  e  al  fosforo  totale in  caso di  scarico  in  aree  sensibili.

Luogo		Data

Firma

SCHEDA  A

Scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane

- DATI INFORMATIVI

- Scarico n :

- Recapito:	affluente del Torrente/Fiume/Lago

Il corso d'acqua è soggetto ad asciutta in determinati periodi dell'anno?

si 	 no. Se si, specificare indicativamente il periodo

- Tipologia delle reti convogliate all’impianto: 	 solo miste 	 solo nere							 sia miste che nere

- (solo in caso di rete mista) Lungo le reti sono presenti n°	scaricatori di piena

- Lungo la rete sono presenti n°	 stazioni di sollevamento dotate di scarico di emergenza4

- L’impianto è ubicato in Comune di	 località

Via/Piazza

- L’impianto è al servizio del/dei Comune/i di:

Utenti serviti

- Scarichi di acque reflue domestiche attualmente allacciati all’impianto:

- N. abitanti residenti: ________________abitanti

- N. abitanti stabili non residenti (caserme, case di riposo, ospedali, ecc.) ________________abitanti

- N. abitanti fluttuanti (presenze turistiche e lavorative): ________________abitanti

Le presenze turistiche fluttuanti sono particolarmente concentrate nei  seguenti periodi:

Dotazione idrica giornaliera riferita alla popolazione civile scaricata in fognatura: l/(ab x g)

Alle reti fognarie servite dall’impianto risultano allacciati scarichi relativi a complessi ospedalieri, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi medica? 	 si 		 no

IL  TECNICO

SCHEDA  B

- Scarichi di acque reflue industriali o di acque meteoriche contaminate allacciati all’impianto:

Alla rete confluente all’impianto oggetto della presente scheda sono allacciati anche scarichi di acque reflue industriali o meteoriche contaminate?  si 	 no

Scaricatore di piena in tempo di pioggia in testa all’impianto

L’impianto, in testa, è dotato di scaricatore di piena delle acque affluenti in tempo di pioggia? si  no

(In caso di risposta affermativa) Al fine di verificare il corretto dimensionamento dello scaricatore di piena, deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico relazione a firma di Ingegnere abilitato, attestante il corretto o non corretto dimensionamento dello scaricatore . La relazione deve essere redatta secondo i requisiti indicati punto 4 e deve essere corredata da pianta e sezioni del manufatto.

Lo scarico dello scaricatore di piena è indipendente rispetto allo scarico dell’effluente depurato in uscita dall’impianto?  si	 no.  Se la risposta è si, assegnare allo scarico un numero ed indicare il recapito.

- Scarico N.1 :

- Recapito2:	affluente del Torrente/Fiume/Lago

Le acque sfiorate dallo scaricatore di piena in periodo di pioggia subiscono almeno un trattamento di grigliatura o di stacciatura?	 si, a pulizia manuale	 si, a pulizia automatica	 no

Trattamento rifiuti provenienti da terzi presso l’impianto (art. 110 D.Lgs. 152/06)

Presso l’impianto, oggetto della presente scheda, vengono ritirati e trattati anche rifiuti provenienti da terzi?

si	 no

(solo in caso di risposta affermativa alla precedente domanda) L’attività di trattamento di tali reflui avviene sulla base di:

autorizzazione regionale ex art. 110, c. 2, D.Lgs. 152/06, ed ai sensi del D.Lgs. 22/97 (allegare copia del provvedimento)

comunicazione ex art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/06.

Programma di gestione dell’impianto

Allegare un dettagliato programma di gestione e manutenzione dell’impianto. Si evidenzia che il puntuale rispetto di quanto previsto nel programma, costituirà specifica prescrizione dell’autorizzazione allo scarico: in caso di inottemperanza della prescrizione, si procederà all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

IL  TECNICO

dati suGLI scarichi di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI o di acque meteorIche contaminate allacciatI alla RETE DI fognatura

| N. | DITTA | INDIRIZZO – COMUNE | ATTIVITÀ SVOLTA | TIPOLOGIA ACQUE SCARICATE | Sostanze di cui alla tab. 5, alleg. 5, D.Lgs.152/06 presenti nello scarico (scarichi di sostanze pericolose) | Portata dello scarico (mc/g) | Estremi autorizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale |  |  |  |  |  |  |  |